| в) | ц/о трубы Д-25 | м | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г) | г/х водоснабж. трубы Д-50 | м | 6 |  |  |  |
| д) | г/х водоснабж. трубы Д-32 | м | 8 |  |  |  |
| 6. | И.Казака 28 |  |  | 12.06 | 16.06 |  |
| а) | ц/о трубы Д-50 | м | 12 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-40 | м | 4 |  |  |  |
| в) | ц/о трубы Д-25 | м | 6 |  |  |  |
| г) | г/х водоснабж. трубы Д-50 | м | 5 |  |  |  |
| д) | г/х водоснабж. трубы Д-32 | м | 8 |  |  |  |
| 7. | И.Казака 28 «а» |  |  | 19.06 | 22.06 |  |
| а) | ц/о трубы Д-63 | м | 132 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-50 | м | 128 |  |  |  |
| в) | ц/о трубы Д-40 | м | 135 |  |  |  |
| г) | ц/о трубы Д-25 | м | 80 |  |  |  |
| д) | г/х водоснабж. трубы Д-50 | м | 8 |  |  |  |
| е) | г/х водоснабж. трубы Д-40 | м | 4 |  |  |  |
| ж) | г/х водоснабж. трубы Д-32 | м | 12 |  |  |  |
| 8. | И. Казака 30 |  |  | 12.06 | 15.06 |  |
| а) | ц/о трубы Д-50 | м | 4 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-40 | м | 3 |  |  |  |
| в) | ц/о трубы Д-25 | м | 3 |  |  |  |
| г) | ц/о трубы Д-20 | м | 10 |  |  |  |
| д) | г/х водоснабж. трубы Д-32 | м | 4 |  |  |  |
| е) | г/х водоснабж. трубы Д-25 | м | 3 |  |  |  |
| 9. | И. Казака 32 |  |  | 16.06 | 21.06 |  |
| а) | ц/о трубы Д-50 | м | 5 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-40 | м | 3 |  |  |  |
| в) | ц/о трубы Д-25 | м | 4 |  |  |  |
| г) | г/х водоснабж. трубы Д-50 | м | 8 |  |  |  |
| д) | г/х водоснабж. трубы Д-32 | м | 4 |  |  |  |
| 10. | И. Казака 26 |  |  | 22.06 | 27.06 |  |
| а) | ц/о трубы Д-50 | м | 3 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-40 | м | 2 |  |  |  |
| в) | ц/о трубы Д-25 | м | 3 |  |  |  |
| 11. | И. Казака 26 «в» |  |  | 28.06 | 30.06 |  |
| а) | ц/о трубы Д-50 | м | 3 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-40 | м | 3 |  |  |  |
| в) | ц/о трубы Д-25 | м | 2 |  |  |  |
| 12. | И. Казака 26 «а» |  |  | 03.07 | 06.07 |  |
| а) | ц/о трубы Д-50 | м | 4 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-25 | м | 4 |  |  |  |
| в) | ц/о трубы Д-20 | м | 8 |  |  |  |
| г) | г/х водоснабж. трубы Д-40 | м | 3 |  |  |  |
| д) | г/х водоснабж. трубы Д-32 | м | 3 |  |  |  |
| е) | г/х водоснабж. трубы Д-25 | м | 4 |  |  |  |
| 13. | И. Казака 28 «б» |  |  | 10.07 | 14.07 |  |
| а) | ц/о трубы Д-32 | м | 5 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-20 | м | 10 |  |  |  |
| в) | г/х водоснабж. трубы Д-40 | м | 4 |  |  |  |
| г) | г/х водоснабж. трубы Д-25 | м | 3 |  |  |  |
| 14. | И. Шамиля 73 «а» |  |  | 17.07 | 20.07 |  |
| а) | ц/о трубы Д-40 | м | 4 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-32 | м | 3 |  |  |  |
| 15. | И. Шамиля 75 |  |  | 21.07 | 26.07 |  |
| а) | ц/о трубы Д-32 | м | 3 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-20 | м | 10 |  |  |  |
| в) | г/х водоснабж. трубы Д-32 | м | 3 |  |  |  |
| 16. | И. Шамиля 77 |  |  | 28.07 | 02.08 |  |
| а) | ц/о трубы Д-40 | м | 3 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-20 | м | 10 |  |  |  |
| в) | г/х водоснабж. трубы Д-25 | м | 3 |  |  |  |
| 17. | И. Шамиля 79 |  |  | 03.08 | 08.08 |  |
| а) | ц/о трубы Д-50 | м | 2 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-32 | м | 2 |  |  |  |
| в) | г/х водоснабж. трубы Д-50 | м | 3 |  |  |  |
| г) | г/х водоснабж. трубы Д-40 | м | 3 |  |  |  |
| 18. | И. Шамиля 83 |  |  | 09.08 | 14.09 |  |
| а) | ц/о трубы Д-50 | м | 5 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-32 | м | 3 |  |  |  |
| в) | г/х водоснабж. трубы Д-32 | м | 3 |  |  |  |
| 19. | И. Шамиля 85 |  |  | 15.09 | 18.09 |  |
| а) | ц/о трубы Д-50 | м | 3 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-32 | м | 4 |  |  |  |
| в) | ц/о трубы Д-20 | м | 10 |  |  |  |
| г) | г/х водоснабж. трубы Д-50 | м | 4 |  |  |  |
| д) | г/х водоснабж. трубы Д-40 | м | 6 |  |  |  |
| 20. | И. Шамиля 87 «а» |  |  | 22.09 | 24.09 |  |
| а) | ц/о трубы Д-50 | м | 4 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-32 | м | 3 |  |  |  |
| в) | ц/о трубы Д-20 | м | 8 |  |  |  |
| г) | г/х водоснабж. трубы Д-50 | м | 3 |  |  |  |
| д) | г/х водоснабж. трубы Д-40 | м | 4 |  |  |  |
| 21. | И. Шамиля 89 |  |  | 25.09 | 29.09 |  |
| а) | ц/о трубы Д-32 | м | 3 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-25 | м | 4 |  |  |  |
| в) | ц/о трубы Д-20 | м | 6 |  |  |  |
| г) | г/х водоснабж. трубы Д-40 | м | 5 |  |  |  |
| д) | г/х водоснабж. трубы Д-25 | м | 3 |  |  |  |
| 22. | И.Шамиля 89 «а» |  |  | 30.09 | 05.10 |  |
| а) | ц/о трубы Д-32 | м | 3 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-25 | м | 3 |  |  |  |
| в) | ц/о трубы Д-20 | м | 10 |  |  |  |
| г) | г/х водоснабж. трубы Д-50 | м | 2 |  |  |  |
| д) | г/х водоснабж. трубы Д-32 | м | 5 |  |  |  |
| е) | г/х водоснабж. трубы Д-25 | м | 2 |  |  |  |
| 23. | И. Шамиля 89 «б» |  |  | 06.10 | 12.10 |  |
| а) | ц/о трубы Д-40 | м | 4 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-25 | м | 6 |  |  |  |
| 24. | Гамидова 57 «в» |  |  | 22.06 | 29.06 |  |
| а) | ц/о трубы Д-76 | м | 6 |  |  |  |
| б) | ц/о трубы Д-50 | м | 8 |  |  |  |
| в) | ц/о трубы Д-25 | м | 5 |  |  |  |
| г) | г/х водоснабж. трубы Д-76 | м | 8 |  |  |  |
| д) | г/х водоснабж. трубы Д-50 | м | 4 |  |  |  |
| е) | г/х водоснабж. трубы Д-32 | м | 10 |  |  |  |

| 2. Ремонт элеваторных узлов ревизия задвижек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И. Казака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 22 | шт. |  | 4 |  |  |  | 01.06 |  | 02.06 |  |
| 2. | 22 «а» | шт. |  | 4 |  |  |  | 05.06 |  | 06.07 |  |
| 3. | 22 «б» | шт. |  | 4 |  |  |  | 07.06 |  | 08.06 |  |
| 4. | 24 | шт. |  | 4 |  |  |  | 09.06 |  | 12.07 |  |
| 5. | 24 «а» | шт. |  | 4 |  |  |  | 13.06 |  | 14.06 |  |
| 6. | 26 | шт. |  | 4 |  |  |  | 13.06 |  | 14.06 |  |
| 7. | 26 «а» | шт. |  | 4 |  |  |  | 15.06 |  | 16.06 |  |
| 8. | 26 «в» | шт. |  | 4 |  |  |  | 19.06 |  | 20.06 |  |
| 9. | 28 | шт. |  | 4 |  |  |  | 21.06 |  | 22.06 |  |
| 10. | 28 «а» | шт. |  | 4 |  |  |  | 23.06 |  | 26.06 |  |
| 11. | 28 «б» | шт. |  | 4 |  |  |  | 27.06 |  | 28.06 |  |
| 12. | 30 | шт. |  | 4 |  |  |  | 29.06 |  | 30.06 |  |
| 13. | 32 | шт. |  | 4 |  |  |  | 03.07 |  | 04.07 |  |
| И. Шамиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 73 «а» | шт. |  | 4 |  |  | 05.07 |  |  | 06.07 |  |
| 15. | 75 | шт. |  | 4 |  |  | 07.07 |  |  | 10.07 |  |
| 16. | 77 | шт. |  | 4 |  |  | 11.07 |  |  | 12.07 |  |
| 17. | 79 | шт. |  | 4 |  |  | 13.07 |  |  | 14.07 |  |
| 18. | 81 | шт. |  | 4 |  |  | 17.07 |  |  | 18.07 |  |
| 19. | 83 | шт. |  | 4 |  |  | 19.07 |  |  | 20.07 |  |
| 20. | 85 | шт. |  | 4 |  |  | 21.07 |  |  | 24.07 |  |
| 21. | 87 «а» | шт. |  | 4 |  |  | 25.07 |  |  | 26.07 |  |
| 22. | 89 | шт. |  | 4 |  |  | 27.07 |  |  | 28.07 |  |
| 23. | 89 «а» | шт. |  | 4 |  |  | 31.07 |  |  | 01.08 |  |
| 24. | 89 «б» | шт. |  | 4 |  |  | 02.08 |  |  | 03.08 |  |
| Гамидова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 57 «в» | шт. |  | 4 |  |  | 04.08 |  |  | 07.08 |  |
| 3. Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | И. Казака 22 |  |  |  |  |  | 01.06 |  | 05.06 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | И. Казака 22 «а» |  |  |  |  |  | 06.06 |  | 08.06 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | И. Казака 22 «б» |  |  |  |  |  | 09.06 |  | 13.06 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | И. Казака 24 |  |  |  |  |  | 14.06 |  | 16.06 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | И. Казака 24 «а» |  |  |  |  |  | 19.06 |  | 21.06 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | И. Казака 26 |  |  |  |  |  | 22.06 |  | 23.06 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | И. Казака 26 «а» |  |  |  |  |  | 26.06 |  | 28.06 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | И. Казака 26 «в» |  |  |  |  |  | 29.06 |  | 30.06 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | И.Казака 28 |  |  |  |  |  | 03.07 |  | 05.07 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | И.Казака 28 «а» |  |  |  |  |  | 06.07 |  | 07.07 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | И. Казака 28 «б» |  |  |  |  |  | 10.07 |  | 12.07 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | И. Казака 30 |  |  |  |  |  | 12.07 |  | 17.07 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | И. Казака 32 |  |  |  |  |  | 18.07 |  | 20.07 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | И. Шамиля 73 «а» |  |  |  |  |  | 21.07 |  | 25.07 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | И. Шамиля 75 |  |  |  |  |  | 26.07 |  | 28.07 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | И. Шамиля 77 |  |  |  |  |  | 30.07 |  | 02.08 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | И. Шамиля 79 |  |  |  |  |  | 03.08 |  | 04.08 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | И. Шамиля 81 |  |  |  |  |  | 07.08 |  | 09.08 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | И. Шамиля 83 |  |  |  |  |  | 09.08 |  | 10.08 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | И. Шамиля 85 |  |  |  |  |  | 11.08 |  | 14.08 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | И. Шамиля 87 «а» |  |  |  |  |  | 15.08 |  | 16.08 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | И. Шамиля 89 |  |  |  |  |  | 17.08 |  | 18.08 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | И. Шамиля 89 «а» |  |  |  |  |  | 21.08 |  | 23.08 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | И. Шамиля 89 «б» |  |  |  |  |  | 24.08 |  | 28.08 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Гамидова 57 «в» |  |  |  |  |  | 29.08 |  | 31.08 |  |  |
| а) | задвижка | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | вентиля Д-25 | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | вентиля Д-20 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | резьба Д-25 | шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| д) | резьба Д-20 | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Остекление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И. Казака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 22 | м² |  | 4 |  |  | 04.09 |  | 05.09 |  |  |
| 2. | 22 «а» | м² |  | 3 |  |  | 06.09 |  | 07.09 |  |  |
| 3. | 22 «б» | м² |  | 4 |  |  | 07.09 |  | 11.09 |  |  |
| 4. | 24 | м² |  | 6 |  |  | 12.09 |  | 13.09 |  |  |
| 5. | 24 «а» | м² |  | 3 |  |  | 12.09 |  | 13.09 |  |  |
| 6. | 26 | м² |  | 8 |  |  | 14.09 |  | 15.09 |  |  |
| 7. | 26 «а» | м² |  | 4 |  |  | 18.09 |  | 19.09 |  |  |
| 8. | 26 «в» | м² |  | 3 |  |  | 20.09 |  | 20.09 |  |  |
| 9. | 28 | м² |  | 4 |  |  | 21.09 |  | 22.09 |  |  |
| 10. | 28 «а» | м² |  | 3 |  |  | 25.09 |  | 26.09 |  |  |
| 11. | 28 «б» | м² |  | 4 |  |  | 27.09 |  | 29.09 |  |  |
| 12. | 30 | м² |  | 6 |  |  | 02.10 |  | 03.10 |  |  |
| 13. | 32 | м² |  | 5 |  |  | 04.10 |  | 05.10 |  |  |
| И. Шамиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 73 «а» | м² |  | 4 |  |  | 06.10 |  | 09.10 |  |  |
| 15. | 75 | м² |  | 6 |  |  | 10.10 |  | 11.10 |  |  |
| 16. | 77 | м² |  | 5 |  |  | 12.10 |  | 13.10 |  |  |
| 17. | 79 | м² |  | 4 |  |  | 16.10 |  | 17.10 |  |  |
| 18. | 81 | м² |  | 3 |  |  | 18.10 |  | 19.10 |  |  |
| 19. | 83 | м² |  | 5 |  |  | 20.10 |  | 23.10 |  |  |
| 20. | 85 | м² |  | 2 |  |  | 24.10 |  | 24.10 |  |  |
| 21. | 87 «а» | м² |  | 2 |  |  | 25.10 |  | 25.10 |  |  |
| 22. | 89 | м² |  | 4 |  |  | 26.10 |  | 27.10 |  |  |
| 23. | 89 «а» | м² |  | 3 |  |  | 30.10 |  | 31.10 |  |  |
| 24. | 89 «б» | м² |  | 5 |  |  | 01.11 |  | 02.11 |  |  |
| Гамидова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 57 «в» | м² |  | 6 |  |  | 03.11 |  | 06.11 |  |  |
| 5. Ремонт эл. проводки и вводных щитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И. Казака: 22«б», 22«а», 24,26«в», 24«а», 28«б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И. Шамиля: 77, 81, 85, 87«а», 89, 89«б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | предохранитель АМП-200 |  | шт. |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | провод Д-16 |  | м |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | провод Д-4 |  | м |  | 100 | 03.10 |  |  | 31.10 |  |  |
| 6. Ремонт подъездов – 5 подъездов в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Мягкая кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | И. Казака 22 |  |  |  |  |  | 04.05 |  | 08.05 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | И. Казака 22 «а» |  |  |  |  |  | 09.05 |  | 11.05 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | И. Казака 22 «б» |  |  |  |  |  | 12.05 |  | 17.05 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | И. Казака 24 |  |  |  |  |  | 18.05 |  | 22.05 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | И. Казака 24 «а» |  |  |  |  |  | 23.05 |  | 25.05 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | И. Казака 26 |  |  |  |  |  | 26.05 |  | 31.05 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | И. Казака 26 «а» |  |  |  |  |  | 01.06 |  | 06.06 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | И. Казака 26 «в» |  |  |  |  |  | 25.07 |  | 26.07 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | И. Казака 28 |  |  |  |  |  | 27.07 |  | 28.07 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | И. Казака 28 «б» |  |  |  |  |  | 07.06 |  | 09.06 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | И. Казака 28 «а» |  |  |  |  |  | 12.06 |  | 14.06 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | И. Казака 30 |  |  |  |  |  | 15.06 |  | 16.06 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | И. Казака 32 |  |  |  |  |  | 19.06 |  | 21.06 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | И. Шамиля 75 |  |  |  |  |  | 31.07 |  | 02.08 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | И. Шамиля 77 |  |  |  |  |  | 22.06 |  | 26.06 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | И. Шамиля 79 |  |  |  |  |  | 27.07 |  | 29.07 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | И. Шамиля 81 |  |  |  |  |  | 03.08 |  | 04.08 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | И. Шамиля 83 |  |  |  |  |  | 03.07 |  | 05.07 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | И. Шамиля 73 «а» |  |  |  |  |  | 06.07 |  | 10.07 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | И. Шамиля 85 |  |  |  |  |  | 10.08 |  | 11.08 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | И. Шамиля 87 «а» |  |  |  |  |  | 11.07 |  | 13.07 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | И. Шамиля 89 |  |  |  |  |  | 14.07 |  | 17.07 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | И. Шамиля 89 «а» |  |  |  |  |  | 18.07 |  | 20.07 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | И. Шамиля 89 «б» |  |  |  |  |  | 21.07 |  | 24.07 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Гамидова 57 «в» |  |  |  |  |  | 14.08 |  | 16.08 |  |  |
| а) | битум | кг |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | рубероид | м² |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Промывка и опрессовка жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И. Казака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 22 |  |  |  |  |  | 10.05 |  | 10.05 |  |  |
| 2. | 22 «а» |  |  |  |  |  | 11.05 |  | 11.05 |  |  |
| 3. | 22 «б» |  |  |  |  |  | 12.05 |  | 12.05 |  |  |
| 4. | 24 |  |  |  |  |  | 15.05 |  | 15.05 |  |  |
| 5. | 24 «а» |  |  |  |  |  | 16.05 |  | 16.05 |  |  |
| 6. | 26 |  |  |  |  |  | 17.05 |  | 17.05 |  |  |
| 7. | 26 «а» |  |  |  |  |  | 18.05 |  | 18.08 |  |  |
| 8. | 26 «в» |  |  |  |  |  | 19.05 |  | 19.05 |  |  |
| 9. | 28 |  |  |  |  |  | 22.05 |  | 22.05 |  |  |
| 10. | 28 «а» |  |  |  |  |  | 23.05 |  | 23.05 |  |  |
| 11. | 28 «б» |  |  |  |  |  | 24.05 |  | 24.05 |  |  |
| 12. | 30 |  |  |  |  |  | 25.05 |  | 25.05 |  |  |
| 13. | 32 |  |  |  |  |  | 26.06 |  | 26.06 |  |  |
|  | И. Шамиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 73 «а» |  |  |  |  |  | 29.05 |  | 29.05 |  |  |
| 15. | 75 |  |  |  |  |  | 30.05 |  | 30.05 |  |  |
| 16. | 77 |  |  |  |  |  | 31.05 |  | 31.05 |  |  |
| 17. | 79 |  |  |  |  |  | 01.06 |  | 01.06 |  |  |
| 18. | 81 |  |  |  |  |  | 02.06 |  | 02.06 |  |  |
| 19. | 83 |  |  |  |  |  | 05.06 |  | 05.06 |  |  |
| 20. | 85 |  |  |  |  |  | 06.06 |  | 06.06 |  |  |
| 21. | 87 «а» |  |  |  |  |  | 07.06 |  | 07.06 |  |  |
| 22. | 89 |  |  |  |  |  | 08.06 |  | 08.06 |  |  |
| 23. | 89 «а» |  |  |  |  |  | 09.06 |  | 09.06 |  |  |
| 24. | 89 «б» |  |  |  |  |  | 12.06 |  | 12.06 |  |  |
|  | Гамидова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 57 «в» |  |  |  |  |  | 13.06 |  | 13.06 |  |  |
| 9. Ремонт подвальных дверей, окон и подъездных дверей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | И. Казака 22 «б» |  |  |  |  |  | 01.09 |  | 05.09 |  |  |
| а) | решетки | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | двери | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | подъездные двери | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | И.Казака 24 «а» |  |  |  |  |  | 05.09 |  | 06.09 |  |  |
| а) | решетки | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | двери | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | подъездные двери | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | И.Казака 26 |  |  |  |  |  | 07.09 |  | 09.09 |  |  |
| а) | решетки | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | двери | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | подъездные двери | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | И.Казака 28 «б» |  |  |  |  |  | 12.09 |  | 12.09 |  |  |
| а) | решетки | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | двери | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | подъездные двери | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | И.Казака 32 |  |  |  |  |  | 13.09 |  | 13.09 |  |  |
| а) | решетки | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | двери | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | подъездные двери | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | И. Шамиля 81 |  |  |  |  |  | 13.09 |  | 13.09 |  |  |
| а) | решетки | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | двери | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | подъездные двери | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | И. Шамиля 75 |  |  |  |  |  | 14.09 |  | 16.09 |  |  |
| а) | решетки | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | двери | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | подъездные двери | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | И. Шамиля 83 |  |  |  |  |  | 18.09 |  | 18.09 |  |  |
| а) | решетки | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | двери | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | подъездные двери | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | И. Шамиля 89 «б» |  |  |  |  |  | 20.09 |  | 23.09 |  |  |
| а) | решетки | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | двери | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | подъездные двери | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ремонт стояков г/х воды и ц/о - 80 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Обновление номеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И. Казака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 «б» |  |  |  |  |  |  | 01.08 |  | 01.08 |  |  |
| 24 «а» |  |  |  |  |  |  | 01.08 |  | 01.08 |  |  |
| 28 «б» |  |  |  |  |  |  | 01.08 |  | 01.08 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 01.08 |  | 01.08 |  |  |
| И. Шамиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  | 01.08 |  | 01.08 |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  | 01.08 |  | 01.08 |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  | 01.08 |  | 01.08 |  |  |
| 87 «а» |  |  |  |  |  |  | 01.08 |  | 01.08 |  |  |
| 89 «б» |  |  |  |  |  |  | 01.08 |  | 01.08 |  |  |

| 12. Материал необходимый для выполнения текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | труба Д-50 | м | 94 |  |  |  |
| 2. | труба Д-40 | м | 87 |  |  |  |
| 3. | труба Д-32 | м | 83 |  |  |  |
| 4. | труба Д-25 | м | 92 |  |  |  |
| 5. | труба Д-20 | м | 92 |  |  |  |